## 报价单
项目报价单
序号 | 类型 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 维修单价 | 更换单价 | 备注
1 | 中 央 空 调 | 水泵缠电机维修 | 11kw | 台 | 1
2 |  | 水泵水封 | 11KW | 套 | 1
3 |  | 水泵轴承 | 11KW | 套 | 1
4 |  | 外机主板 | 格力模块机 | 套 | 1
5 |  | 中央空调内机温控开关 | 86型液晶三速控制带定时/格力、美的 | 个 | 1
6 |  | 中央空调内机电风机 | 50W/3 速（高 / 中 / 低）/格力、美的 | 套 | 1
7 |  | 65、130、160空调水管道清洗（包含：中央空调内机分管道、内机进水滤网、内机网） | （包含：主管道、中央空调内机分管道、内机进水滤网、内机网） | 项 | 1
8 |  | 160压缩机 | Vr190ks艾默生丹弗斯 | 套 | 1
9 |  | 130压缩机 | Vr190ks艾默生丹弗斯
10 |  | 65压缩机 | Vr190ks艾默生丹弗斯 | 套 | 1
11 |  | 水泵防雨帽 | 镀锌铁皮 | 套 | 1
12 |  | 空调内机软连接镀锌 | 40Φ软连接 | 个 | 1
13 |  | 空调内机软连镀锌接 | 32Φ软连接 | 个 | 1
14 |  | 中央空调蝶阀进水阀出水阀 | 150Φ | 个 | 1
15 |  | 软链接镀锌 | 25Φ | 个 | 1
16 |  | 中央空调压力表 | 20Φ | 个 | 1
17 |  | 排气阀 | 纯铜 | 个 | 1
18 |  | 四通阀 | 纯铜 | 个 | 1
19 |  | 加氟 | 160、130、65 | 项 | 1
20 |  | 外机清洗 |  | 台 | 1
21 |  | 中央空调内机风盘 | 卧式暗装FP-68（680m³/h，4.8kW）格力、美的 | 套 | 1
22 |  | 中央空调内机风盘清洗 |  | 套 | 1
23 |  | 中央空调风柜 | 初中效过滤 + 表冷 + 加湿 + 送风/格力美的 | 套 | 1
24 |  | 风盘内机风轮 | ABS 塑料（静音）格力美的 | 个 | 1
25 |  | 风盘内机过滤器 | G4 无纺布（可清洗，阻燃）400×200、500×250、600×300 | 个 | 1
26 |  | 精密空调压力传感器 | 霍尼韦尔、丹佛斯、艾默生 | 个 | 1
27 |  | 中央空调控制面板 | 多机集中控制/格力 | 个 | 1
28 |  | 干燥过滤器滤芯 | 霍尼韦尔、丹佛斯、艾默生 | 个 | 1
29 |  | 高压开关 | YK型 | 个 | 1
30 |  | 膨胀阀 | 霍尼韦尔、丹佛斯、艾默生 | 个 | 1
31 |  | 交流接触器 | 正泰65 | 个 | 1
32 |  | 冷冻油 | CPI | 升 | 1
33 |  | 氟系统清洗 | QH141B药剂清洗 | 项 | 1
34 | 变 频 空 调 | 空调内机主电路板 | 1.5p | 台 | 1 |  |  | 海信/格力/美的
35 |  | 空调外机主电路板 | 1.5p | 台 | 1 |  |  | 海信/格力/美的
36 |  | 空调内机主电路板 | 2p | 台 | 1 |  |  | 海信/格力/美的
37 |  | 空调外机主电路板 | 2p | 台 | 1 |  |  | 海信/格力/美的
38 |  | 空调内机主电路板 | 3p | 台 | 1 |  |  | 海信/格力/美的
39 |  | 空调外机主电路板 | 3p | 台 | 1 |  |  | 海信/格力/美的
40 |  | 空调外机主电路板 | 5P | 台 | 1 |  |  | 海信/格力/美的
41 |  | 空调内机主电路板 | 5P | 台 | 1 |  |  | 海信/格力/美的
42 |  | 内风机电机 | 1.5P | 台 | 1 |  |  | 海信/格力/美的
43 |  | 内风机电机 | 2P、3P | 台 | 1 |  |  | 海信/格力/美的
44 |  | 内风机电机 | 5P | 台 | 1 |  |  | 海信/格力/美的
45 |  | 外风机电机 | 1.5P | 台 | 1 |  |  | 海信/格力/美的
46 |  | 外风机电机 | 2P | 台 | 1 |  |  | 海信/格力/美的
47 |  | 外风机电机 | 3P | 台 | 1 |  |  | 海信/格力/美的
48 |  | 外风机电机 | 5P | 台 | 1 |  |  | 海信/格力/美的
49 |  | 空调压缩机 | 1.5p | 台 | 1 |  |  | 海信/格力/美的
50 |  | 空调压缩机 | 2.P | 台 | 1 |  |  | 海信/格力/美的
51 |  | 空调压缩机 | 3p | 台 | 1 |  |  | 海信/格力/美的
52 |  | 空调压缩机 | 5P | 台 | 1 |  |  | 海信/格力/美的
53 |  | 空调加氟 | 1.5p | 台 | 1 |  |  | 海信/格力/美的
54 |  | 空调加氟 | 2p | 台 | 1 |  |  | 海信/格力/美的
55 |  | 空调加氟 | 3p | 台 | 1 |  |  | 海信/格力/美的
56 |  | 空调加氟 | 5p | 台 | 1 |  |  | 海信/格力/美的
57 | 定 频 空 调 | 空调内机主电路板 | 1.5p | 台 | 1 |  |  | 格力/美的
58 |  | 空调外机主电路板 | 1.5p | 台 | 1 |  |  | 格力/美的
59 |  | 空调内机主电路板 | 2p | 台 | 1 |  |  | 格力/美的
60 |  | 空调外机主电路板 | 2p | 台 | 1 |  |  | 格力/美的
61 |  | 空调内机主电路板 | 3p | 台 | 1 |  |  | 格力/美的
62 |  | 空调外机主电路板 | 3p | 台 | 1 |  |  | 格力/美的
63 |  | 空调内机主电路板 | 5p | 台 | 1 |  |  | 格力/美的
64 |  | 空调外机主电路板 | 5p | 台 | 1 |  |  | 格力/美的
65 |  | 内风机电机 | 1.5P | 台 | 1 |  |  | 格力/美的
66 |  | 内风机电机 | 2P、3P | 台 | 1 |  |  | 格力/美的
67 |  | 内风机电机 | 5P | 台 | 1 |  |  | 格力/美的
68 |  | 外风机电机 | 1.5P | 台 | 1 |  |  | 格力/美的
69 |  | 外风机电机 | 2P | 台 | 1 |  |  | 格力/美的
70 |  | 外风机电机 | 3P | 台 | 1 |  |  | 格力/美的
71 |  | 外风机电机 | 5P | 台 | 1 |  |  | 格力/美的
72 |  | 空调压缩机 | 1.5p | 台 | 1 |  |  | 格力/美的
73 |  | 空调压缩机 | 2.P | 台 | 1 |  |  | 格力/美的
74 |  | 空调压缩机 | 3p | 台 | 1 |  |  | 格力/美的
75 |  | 空调压缩机 | 5p | 台 | 1 |  |  | 格力/美的
76 |  | 空调加氟 | 1.5p | 台 | 1 |  |  | 格力/美的
77 |  | 空调加氟 | 2p | 台 | 1 |  |  | 格力/美的
78 |  | 空调加氟 | 3p | 台 | 1 |  |  | 格力/美的
79 |  | 空调加氟 | 5p | 台 | 1 |  |  | 格力/美的
80 |  | 电容 | 1.5p | 台 | 1 |  |  | 格力/美的
81 |  | 电容 | 2p、3p、5P | 台 | 1 |  |  | 格力/美的
82 | 通 用 项 目 | 排水管漏水 | 1.5P、2P、3P、5P（全部包含） | 米 | 1 |  |  | 海信/格力/美的
83 |  | 空调漏水 | 1.5P、2P、3P、5P（全部包含） | 台 | 1 |  |  | 海信/格力/美的
84 |  | 1.5P空调内机壳 | 1.5P | 台 | 1 |  |  | 海信/格力/美的
85 |  | 空调内机滤网清洗 | 1.5P、2P、3P、5P | 台 | 1 |  |  | 海信/格力/美的
86 |  | 空调内机清洗 | 1.5P、2P、3P、5P（内机药物除泥） | 台 | 1 |  |  | 海信/格力/美的
87 |  | 空调外机清洗 | 1.5P、2P、3P、5P（备注：水抢清洗外机） | 台 | 1 |  |  | 海信/格力/美的
88 |  | 空调铜管 | 1.5P、2P、3P、5P | 米 | 1 |  |  | 海信/格力/美的
89 |  | 空调移机 | 1.5P、2P、3P、5P | 台 | 1 |  |  | 海信/格力/美的
90 |  | 空调内机过滤网 | 1.5P、2P、3P、5P | 个 | 1 |  |  | 海信/格力/美的
91 |  | 风管机空调面板 |  | 个 | 1 |  |  | 海信/格力/美的
92 |  | 空调压缩机继电器 | 1.5P、2P、3P、5P | 个 | 1 |  |  | 海信/格力/美的
93 |  | 四通阀 | 1.5P、2P、3P、5P | 个 | 1 |  |  | 海信/格力/美的
94 |  | 空调室外传感器 | 1.5P、2P、3P、5P | 个 | 1 |  |  | 海信/格力/美的
95 |  | 内风轮 | 1.5P、2P、3P、5P | 个 | 1 |  |  | 海信/格力/美的
96 |  | 外机风扇 | 1.5P、2P、3P、5P | 个 | 1 |  |  | 海信/格力/美的
97 |  | 空调变压器 | 1.5P、2P、3P、5P | 台 | 1 |  |  | 海信/格力/美的
98 |  | 铜冒 | 1.5P、2P、3P、5P | 台 | 1 |  |  | 海信/格力/美的
99 |  | 探头 | 1.5P、2P、3P、5P | 台 | 1 |  |  | 海信/格力/美的
报价： 供应商：
1.配件质保期一年，维修项目质保三个月。2.报价含税全费用价格，已包含但不限于税金、管理费、人工费、运输费、利润、风险费等完成